WYKAZ

SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO DO REALIZACJI KURSÓW

KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

- Rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela – komplet.

- Ssak mechaniczny, ręczny, dla dorosłych i niemowląt.

- Worek samorozprężalny dla dorosłych.

- Worek samorozprężalny dla dzieci.

- Maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli).

- Jednorazowa maska krtaniowa.

- Reduktor tlenowy.

- Zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie maski  - duża i mała).

- Butlę tlenową aluminiową o płaskim dnie - 400 l przy ciśnieniu 150 barów

- Nosze typu deska z tworzywa sztucznego, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego.

- Nosze podbieraki.

- Kołnierze szyjne (dla dzieci i dorosłych).

- Szyny typu Kramer o różnych wymiarach (1200 x 120 mm, 1000 x 100 mm,

900 x 120 mm, 250 x 50 mm)

- Szyna wyciągowa.

- Opatrunki — różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających).

- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem.

- Rękawiczki nitrylowe jednorazowe,

- Worek plastikowy z zamknięciem na odpady.

- Płyn do dezynfekcji rąk.

- Nożyczki ratownicze.

- Nóż do cięcia pasów.

- Folie izotermiczne.

- Rurka krtaniowa.

- Opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej.

- Kamizelkę — szyna kręgosłupowa.

- Wskaźnik CO2.

- Szyny i materace podciśnieniowe.

- Aspirator jadu.

- Szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany.

- Fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resucytacji.

- Kieszonkową maskę do sztucznej wentylacji z zaworem.

- Fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej.

- Fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bez-przyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca 
i badania tętna na tętnicach szyjnych.

- Fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bez przyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz z monitorowaniem i oceną oddechu i masażu.

- Respirator transportowy, objętościowo zmienny.